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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜事業内容＞

・院内各部署の酸素ボンベの在庫数と使用期限の確認点検を実施。

＜連絡事項＞

・各部署ごとに毎日、酸素日常点検チェック表に点検者名を入力すること。

※酸素日常点検チェック表を印刷して月末に上野委員長へ提出すること。（毎月）

　※外来分の日常チェック表が作成されていないため、追加していく。

・入職3年未満の看護スタッフを対象とした医療ガス研修を7月中に実施していく。

　※必要物品の準備、適切な手技の実践、緊急時の対応ができるか等の確認。

　※研修の内容と日程調整をする。

＜議事内容＞

1.酸素日常点検チェック確認（6月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：特に異常はありませんでした。

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

　　南山苑：特に異常はありませんでした。

次回委員会は、8/5（月）16：00～です。
