	C.O.O.
	I.O.O.
	A.O.M.

	
	
	


医療機器等管理委員会　第４回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成25年9月3日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：山内　佐江子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜連絡事項＞

・10/29に実地指導があります。

<保守点検>

・10月にレントゲン装置の保守点検予定です。

＜各部署医療機器の点検報告＞

東病棟：異常なし

西病棟：異常なし

北病棟：異常なし

南病棟：Bユニットの血圧計修理中です。

外　来：異常なし

南山苑：異常なし

<医療機器研修について>

· 参加者18名　

· Ｉ-PACSの操作方法手順を各病棟に配布している。

· 下半期の研修についてPMDA　医療安全情報の内容から実施予定

12月実施の予定

＊次回の委員会開催日は10月7日（月）16時～予定です。

　　場所　病院４F　ユーティリティー
