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　　　　　医療ガス委員会　第4回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成25年10月2日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：沼山　里美

	上野

委員長
	天間

副委員長
	沼山
	院長
	呂医師
	黒沢
	佐々木

AOM
	

	○
	○
	○
	業務
	業務
	業務
	業務
	


· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜事業内容＞

・院内各部署の酸素ボンベの在庫数と使用期限の確認点検を実施。

・酸素ボンベ（500）東病棟で1本発注し、10/6に入荷している。

＜連絡事項＞

・インフルエンザの流行時期がくるため、ガスの取り扱いや設備・点検を継続していく。（安全供給）

・下半期に医療ガスについての研修を実施する予定。現在研修資料作成中。

＜議事内容＞

1.酸素日常点検チェック確認（9月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：特に異常はありませんでした。

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

　　南山苑：特に異常はありませんでした。

次回委員会は、11/4（月）16：00～です。
