平成２5年度

第５回防災委員会議事録

日時：Ｈ２５年１０月５日（金）１５：３０～１６：１０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：病院２階　会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　記録：金井　優樹
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＜連絡事項＞

· ９月を過ぎ、人事異動などもありますので、緊急連絡網の更新お願いします。

· また、自衛消防組織編成表の更新もお願いします。

· 緊急連絡網の訓練、南山苑・南寿の里・南陽館は9/28に実施済み、病院は近日中に実施予定となっています。

＜防災訓練の振り返り＞

· 南病棟　

上手くいった所…混乱・転倒なく行えた

　　今後の改善点……南病棟は１Ｆ・２Ｆがあるのに、１Ｆだけに連絡が入り手間取った

　　　　　　　　　　担送の患者様や寝たきりの患者様の搬送波困難と思える

· 東病棟

　　上手くいった所…準備万端で望んだ為、時間以内に避難できた

　　　　　　　　　　混乱・転倒なく行えた

　　今後の改善点……担送の患者様や精神症状の強い患者様の避難は、困難が予想される

　　　　　　　　　　患者様だけではなく、災害時の持ち出し物品はどうするのか

　　　　　　　　　　各病棟に災害用品が不足している

　　　　　　　　　　電話での通信が遮断された場合、メールでの一斉送信での連絡など

· 北病棟

　　上手くいった所…事前の詳細確認にて、分担での役割が問題なく行えた

　　今後の改善点……患者様１名が非常ベルが鳴ってもスタッフが声掛けするまで反応がなかった（北の患者様だからという先入観は危険と感じた）

· 西病棟

　　上手くいった所…避難がスムースに短時間で完了している

　　今後の改善点……非常ベルが鳴った際、一部の患者様が派肉を起こしている

＜防災コンテナ整理＞

・10/4　10時から実施しましたが、コンテナ内に防災用品以外のものが入っていた。

（現在移設中の倉庫にあった「カローラ山荘」にあった昔の患者様の作品）内容物移設後に改めて、コンテナ整理のため、協力をお願いします。

・今回、参加人数が少なかった為、メールにて参加不参加の確認の返信をお願いします。

＜防災機器点検＞

・非常灯・誘導等の点検について、病院側は完了しました。南山苑１Ｆと４Ｆがまだ完了していないため、お願いします。

・新しい業務として、消防設備等点検実施記録にそった、防災設備の点検を行っていきます。1月ごとに担当（防災委員＋庶務）を割り当てましたので、よろしくお願いします。

※次回委員会開催予定は11/1になります。

