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医療機器等管理委員会　第8回　　定例委員会

開催日：平成　25年 １2月 3日
時　間：16：00～16：30　　　　 

記　録：戸賀沢　眞貴子　　　　
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜連絡事項＞

· 11/19（火）立入検査が行われました。

指摘事項はありませんでしたが、研修不参加者への対応はどのようにしているのか、

質問がありました。

回答：研修資料の一部をラミネートし、各部署に配布しました。

＜各部署医療機器の点検報告＞

東病棟：異常なし

西病棟：異常なし

北病棟：異常なし

南病棟：異常なし

外　来：10/28にレントゲン撮影装置の保守点検を実施。

内部にオイル漏れがあり、まだ修理の見積もりを出して頂いている途中。

脳波形・心電計の次回の定期点検は、3月予定。

南山苑：10/24に発注していたAEDのパッドが11/2に届いたが、

11/25に２Fにてパッドを使用。現在発注中。

<下半期医療機器研修について>

· 参加者26名　
参加できなかったスタッフへのフォローについて、研修で使用した資料を掲示板等で回覧しスタッフへ周知を行なっていく。
＜今後の予定＞

· １月.２月　機器の点検手順マニュアルの見直し

· ３月　心電計　脳波計の定期点検　　データーベースの点検

※次回は1/6（月）、4Ｆユーティリティにて開催します。

