平成25年度

第7回防災委員会議事録

日時：Ｈ25年12月6日（金）１５：３０～１６：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：病院２階　会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　記録：小向　達也
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＜緊急連絡網・自衛組織編成表について＞

· 引き続き緊急連絡網の更新お願いします。

· また、自衛消防組織編成表の更新も宜しくお願いします。

＜避難訓練について＞

確認として

· 各施設で年に2度避難訓練を行う必要があります。

· 1度目は各施設で終了している。1回目は全施設が日勤想定。

· 患者様、利用者様が宿泊する施設の場合、2回目は夜勤想定。宿泊がない施設は2回目も日勤想定

病院　　11月27日に実施済み　お疲れ様でした

　　　　　
タイム　　　東病棟ABユニット　6分5秒

西病棟終了時間　4分40秒

北病棟終了時間　4分00秒

南病棟終了時間　35分15秒　（人手が足りず全参加者を移動できずに終了。

特に南病棟で誘導に時間を要した上、全患者を誘導出来ない結果。特に2階の独歩不可能な方を階下に下ろすのに時間を要していた。

今後の対応として

1 職員寮入居者の緊急時の現場との連携

→寮だけでなく当直医や朱夏の夜勤者にも応援を呼んでみては？

2 他病棟スタッフの全面的な南病棟への体制

→今回は北病棟のみであったが、今後は誘導を終えたそれ以外の部署も応援に入ってもらう

3 南山苑や法人敷地内に在住する夜間スタッフ

→南山苑は2･3階含めて夜勤は5名。3名は応援として駆けつけることができる

その他：歩行状態が危うい人が2階にいるのはおかしいのでは?有事を考えると歩行状態が悪い人が1階、良い人が2階にいるのが防災的な観点から適しているのでは?

南寿　12月19日に実施予定　企画書決済済み

南山　1月に実施予定。企画書の作成を進めてください

南寿　2月に実施予定。企画書の作成を進めてください

＜防災コンテナについて＞

　　コンテナ整理業務を再開します。皆さん参加してください

　　

　　日時：12月12日（木）　13:00～

　　場所：法人防災コンテナ　古民家わき

　　

コンテナ内容物について

コンテナ①　ストーブや発電機　古民家わき　

　　コンテナ②　非常食料･貯水･日用品　古民家裏

　　コンテナ③　照明関係・工具　古民家裏

　　詳細は委員会フォルダの「コンテナ関係」内にエクセルファイルで確認してください。

　　有事の際は委員が率先して動く必要が有ります。各委員はコンテナ内容物と場所を知っておいてください。

＜防災機器点検＞

誘導灯の点検について

· 誘導灯の点検業務を行って下さい

· 以前委員より質問があった「非常バッテリー確認用のヒモがきれている場合の対応」は下から覗いて紐の切れ端がみえる場合は誘導灯を開いて紐を継ぎ足せばOK

誘導灯はドライバーで簡単に開くとのこと(業者へ確認しました)

· 下から覗いても紐の切れ端が見えない場合は業者依頼。その場合は修繕依頼に「業者へ状態を報告し、業者の修繕が必要な状態との解答を受けている」など付けると理事長より決済が通りやすいと思われます

　3ヵ月･6ヶ月点検

　　今回の担当は山田さんと中川さんです。先月未実施ですのでそれも合わせて行いましょう。

