平成25年度

第9回防災委員会議事録

日時：Ｈ26年1月10日（金）１５：３０～１６：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：病院２階　会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　記録：小向　達也
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議題①　緊急連絡網の更新の確認

· 明日の時点で緊急連絡網の更新がされていない部署を会議前にＷＩＺ上で確認し、その場で更新を促してください

· 更新した上で部署の人へ周知してもらって下さい
議題②　自衛消防組織編成表の更新の確認

· 退職や部署移動などでスタッフに変化があった場合は、自衛消防組織編成表の見直しと修正を行って下さい

議題③　第2回避難訓練の進捗状況の確認

確認として

· 各施設で年に2度避難訓練を行う必要があります。

· 1度目は各施設で終了している。1回目は全施設が日勤想定。

· 患者様、利用者様が宿泊する施設の場合は2回目は夜勤想定。宿泊がない施設は2回目も日勤想定

病院　避難訓練実施済み

南寿　12月19日に実施済み。現在菅原ＡＯＭへ提出中

　　　南山苑からの応援がすぐに来た為、スムーズな避難誘導を行う事が出来た

　　　

南山　２月２０日避難訓練実施予定。企画書を菅原ＡＯＭへ提出中

南陽館　２月２３日避難訓練実施予定。企画書を菅原ＡＯＭへ提出中

議題④　減災について

理事長がより減災についての指摘がありました。減災とはその名のとおり災害の被害を減らすというものです。例えば、戸棚を壁に固定して倒れるのを防ぐ、滑り止めマットを使用してテレビの転落を防ぐ、ガラスに割れた際に破片の飛び散りを防ぐ保護シートを貼り付ける、崩れる危険のある物を棚の上に置かないと言ったものが含まれます。

· 各施設のテレビや戸棚の固定状況の確認を行う。

· 保護シートや固定用のパーツは購入する必要がある。企画書の準備を進めているので各施設で必要な個数の確認業務など、おって連絡していきます

· まず出来る事として、戸棚の上に転落の危険性がある物を置かないようにしましょう。もちろん落ちてきた物がぶつかる危険性もありますが、落ちているものにつまずいて転ぶ危険性もあります。停電で視界が無い状況で落ちてきて砕けた破片に転んで怪我をしたという事例も有ります。二次災害を防ぐ為にも出来る事から始めていきましょう。皆さんも配属部署で棚の上に物がある場合は別の場所に移す、他の職員の方にも危険性を説明し、上に載せないように伝えてください
議題⑤　防災機器の点検業務について

· 各施設の誘導灯の点検業務を行って下さい

· 今月は「金井･野村･庶務」で「避難施設」の点検です。スケジュールを合わせて点検を行ってください。　

· 避難施設とは「非常口や避難経路･防火扉」のことです。非常口付近に物が有って通れなくなっていないか、防火扉の前に物があって防げない状況になっていないかを見ます。防火扉は開いてしまうとブザーが鳴るので目に見える異変や破損箇所が無いかを検査してください。詳細は委員会フォルダ→「Ｈ２５」→「防災定期点検」の中にある避難施設の書類を見てみてください

次の委員会の開催日　本来は2月7日（金）です

