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医療機器等管理委員会　第10回　　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成26年2月3日
  　時　間：16：00～16：30　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　記　録：山内　佐江子

	委員長

宮澤
	久保
	金沢
	山内
	戸賀沢
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜連絡事項＞

・基準、手順の見直しを各自進めて下さい。

　直した部分は赤字で、消したい部分は青字にし、表紙に直した日付を入力して下さい。

・1月CT装置の保守点検があり、マットレス、マジックテープ、マウスの交換を行っています。

・今後の予定　3月、心電計　脳波計の点検予定となっています。　

データーベースのチェックを3/3までに行い、用紙に記入してください

　　　　　　　

・AED使い捨てパドルP-590　重要なお知らせ　はWIZに掲示板する予定です。

　パドルをパックから取り出し使用する際の注意事項です。

＜各部署医療機器の点検報告＞

東病棟：異常なし

西病棟：点検中

北病棟：異常なし

南病棟：点検中 

外　来：異常なし

南山苑：異常なし 

次回委員会　3月　3日（月）予定

