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医療機器等管理委員会　第10回　　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成26年3月3日
  　時　間：16：00～16：30　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　記　録：金沢　圭吾
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜連絡事項＞

・　基準、手順の見直しを各自進めて下さい。

　　直した部分は赤字で、消したい部分は青字にし、表紙に直した日付を入力して下さい。

· データベースの点検を各自進めて下さい。（東病棟・外来・南山苑は終了）

· マニュアルの見直し、データベースの点検は３月中に委員長へ提出して下さい

· 各部署の点検表(ピンクのファイル)は、最後のページにある診察用のリストをチェックして下さい。不要なものは削除をお願いします。締めたら委員長へ提出して下さい。

· 電動ベッドの安全点検のお知らせメールが来ていたので、各部署で確認をお願いします。

· I-PACSが開けない現象があったため、不具合の修正を行いました。

・今後の予定　3月、心電計　脳波計の点検予定となっています。　

＜各部署医療機器の点検報告＞

東病棟：車椅子が１つ破損（ネジの破損）

西病棟：異常なし

北病棟：異常なし

南病棟：異常なし

外　来：異常なし

南山苑：異常なし 

次回委員会　4月　7日（月）予定

