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医療機器等・医療ガス管理委員会　第2回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成26年6月19日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：宮澤　文子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜各部署医療機器・医療ガスの点検状況＞

東病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

・7月　CT装置の　保守点検予定

＜医療材料・医療ガスにつて＞

　・各部署、毎月の点検の際に医療材料の使用期限の確認も行って下さい。

　　 使用期限が切れる前に東病棟の在庫と交換し無駄のないようにしていく。

　・各部署、毎月の点検の際に救急カートの酸素ボンベの使用期限を確認していく。

　　救急カートの点検チェック項目に酸素ボンベ使用期限を追加して点検していく。

　＊酸素ボンベの使用期限がくるとボンベの点検が必要になります。点検に出す際

　　 に充填されている酸素が無駄にならないようにする為、使用期限が近づいたら

使用頻度の多い東病棟のボンベと交換して下さい。

＊現在病院にある酸素ボンベは、1500L　2本　　500L　4本　　700L　1本

　　南山苑　確認中

　＜医療機器研修について＞

・8月　医療ガスの取り扱いについて実施の予定　大久保さん　金沢さん担当で計画進めていく。
・下半期は、医療安全情報から医療機器に関連した内容の研修とI-PACSの取り扱い方

　（昨年のリクエスト）を検討していく。

＊次回の委員会開催日は7月17日（木）16時～予定です。　　場所　病院４F　ユーティリティー　

