	C.O.O.
	I.O.O.
	A.O.M.

	
	
	


医療機器等・医療ガス管理委員会　第3回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成26年7月17日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：宮澤　文子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜各部署医療機器・医療ガスの点検状況＞

東病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

・今月月　CT装置の　保守点検予定

　＜医療機器研修について＞

· 8月　医療ガスの取り扱いについて実施の予定　大久保さん　金沢さん担当で計画進めていく。

· 8月下旬を予定している。現在日程調整中。
・下半期は、医療安全情報から医療機器に関連した内容の研修とI-PACSの取り扱い方

　（昨年のリクエスト）を検討していく。

＊次回の委員会開催日は8月21日（木）16時～予定です。　　場所　病院４F　ユーティリティー　

