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医療機器等・医療ガス管理委員会　第4回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成26年8月21日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：宮澤　文子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜各部署医療機器・医療ガスの定期点検状況＞

東病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

保守点検　　CT装置の点検　7月25日実施　異常なし。

＜救急カートの点検について＞

　カート内の医療材料の使用期限について、毎月の点検で確認して下さい。使用頻度が少ない部署については使用期限が過ぎる前に東病棟の医療材料と交換をして無駄のないようにして下さい。

＜医療機器研修について＞

· 9月18.19日　医療ガスの取り扱いについて実施予定

大久保さん　金沢さん担当。

場所　メモリアルホール　3F

研修対象：病院、南山苑全スタッフ

講師：上野　宮澤

＜医療材料について＞

新規に医療機器　医療材料を購入する予定があるそうです。

＊次回の委員会開催日は9月18日（木）16時～予定です。　　場所　病院４F　ユーティリティー　

