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医療機器等・医療ガス管理委員会　第5回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成26年9月18日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：宮澤　文子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜各部署医療機器・医療ガスの定期点検状況＞

東病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　医療ガス：異常なし

・10月以降　酸素ボンベ保管小屋の点検があります。

＜救急カートの点検について＞

　AEDのパドルの使用期限の確認、バッテリーの残の確認を確実に行い。　又、使用期限に近くなったら余裕を持って発注して使用期限切れやバッテリー切れのないように管理をする。

＜医療機器研修準備＞

· 医療ガスの取り扱いについて実施予定

場所　メモリアルホール　3F

研修対象：病院、南山苑全スタッフ

　実施担当　　9/18　島守　宮澤

　　　　　　　9/19　宮澤　上野

＊次回の委員会開催日10月16日（木）16時～予定です。　　場所　病院４F　ユーティリティー　

