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医療機器等・医療ガス管理委員会　第6回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成26年10月22日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：金沢　圭吾
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜各部署医療機器・医療ガスの定期点検状況＞

東病棟　機器：聴診の部品が破損。修理依頼中　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：流量計のパッキン破損。修理中。　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

· 10月9日に医療ガスの点検を行いました。設備の異常はなし。南病棟の流量計のパッキンが破損していたため、使用後は点検を行うようにして下さい。

· 救急カート・AEDのパッドの使用期限の確認を行って下さい。

· 12月8日に立ち入り検査があります。・救急カート・AEDのパッドの使用期限の確認を行って下さい。

＜救急カートの点検について＞

　東病棟除細動器のバッテリーを発注中。届いたら交換予定です。

＜医療機器研修準備＞

· ECGの取り扱い、医療安全情報について実施予定

場所　検討中

研修対象：主に看護スタッフ

　実施担当　　12/9以降　金沢　宮澤

＊次回の委員会開催日11月13日（木）16時～予定です。　　場所　病院４F　ユーティリティー　

