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医療機器等・医療ガス管理委員会　第8回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成26年12月16日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：宮澤　文子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜各部署医療機器・医療ガスの定期点検状況＞

東病棟　機器：聴診の部品が破損。修理依頼中　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：流量計修理中済み。　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

・11月15日南病棟のAED使用後のパドル発注、取り付け済み

・12月22日に立ち入り検査があります。機器の点検リストにそって必要な確認を行ってください。

・東病棟で全身拘束体2セット、ソフトシーネ4個、メガミトン1セット購入予定。

・救急カート内の医療材料の使用期限の確認をおこなって下さい。

・1月中に災害時を想定した医療ガス等の研修を実施する予定。カンファレンス内で実施予定。

＜医療機器研修について＞

· ECGの取り扱い、医療安全情報について実施

日時：12月10日・11日　　17：15～

場所：2F会議室

研修対象：主に看護スタッフ

　実施担当：金沢　宮澤

12/10の外部での認知症の講習と日にちが重なった関係もあり、参加人数が少なかった

　　参加できなかったスタッフへは1月に実施予定の災害時を想定した医療ガスの研修の際

にフォローをしていく予定。

＊次回の委員会開催日1月15日（木）16時～予定です。　　場所　病院４F　ユーティリティー　

