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医療機器等・医療ガス管理委員会　第9回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成27年1月16日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：30～16：50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：大久保　吉経

	委員長

宮澤文子
	副委員長

上野ゆかり
	藤田タイ子
	大久保吉経
	金沢圭吾
	大釜定之
	島守広恵
	医師

呂芳澤

	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	休


· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜各部署医療機器・医療ガスの定期点検状況＞

東病棟　機器：聴診器修理依頼中　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

· 今後の予定1月ＣＴ点検予定。3月　心電計　脳波計の定期点検予定

· データーベースの見直し実施。期日は3月の委員会日まで。

機器ナンバー、機種名、製造番号、購入年月日、について今年のデーターベースを下に確認し

変更のあった機器については配布してある用紙に変更部分を書き直して下さい。

注）委員会フォルダに保存してあるデータには入力しないで下さい。後でまとめて整理します。

· 医療機器について、使用後の処理は消毒が必要なものは消毒し元の状態にして配置場所に確実に

戻すように徹底して下さい。元の状態に戻っていないままにしておくと次の使用時に支障が出て

きます。

＜医療機器研修について＞

テーマ：「医療ガスにおける緊急時の対応」
講師：医療機器・医療ガス委員会
実施日:1/8　 13:00～　東病棟　研修済み　参加人数8名

　　　　 1/14　13:00～　西病棟　研修済み　参加人数4名

　　　　 1/15　13:00～　北病棟　研修済み　参加人数4名

　　　　 1/16　13:00～　南病棟

· 災害時を想定した医療ガス等の研修をカンファレンス内で実施中。

今年度の研修について参加出来なかったスタッフへのフォローも行っています。

個別に行うよりも、カンファレンスの時間を利用した方が、参加人数は多い。今後は上半期、下半期で2回行えるよう検討していく。

　　勤務都合で参加出来ない新人スタッフには、個別でフォローアップしていく予定。

研修資料は各部署に配布している。

＊次回の委員会開催日2月19日（木）16時～予定です。　　場所　病院４F　ユーティリティー

