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医療機器等・医療ガス管理委員会　第11回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成27年3月19日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：30～16：50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：宮澤　文子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
・平賀IOOより　充填した酸素ボンベの届く場所について早急に変更の検討をする様に指示あり。

　　　　　　　　　現在の置き場所は、外来の車椅子通路になっている為、通行に支障をきたしている為

＜各部署医療機器・医療ガスの定期点検状況＞

東病棟　機器：聴診器修理依頼中　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：心電図モニター送信器故障　修理済み　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

· 3月　心電計　脳波計の定期点検。

· データーベースの見直し東、北、外来終了。西、南、南山実施中。

西、南、南山終了したら全体の整理行う。

データ－ベース実施途中の委員へ

機器ナンバー、機種名、製造番号、購入年月日、について今年のデーターベースを下に確認し

変更のあった機器については配布してある用紙に変更部分を書き直して下さい。

注）委員会フォルダに保存してあるデータには入力しないで下さい。後でまとめて整理します。

