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医療機器等・医療ガス管理委員会　第10回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成27年2月19日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：島守　広恵
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜各部署医療機器・医療ガスの定期点検状況＞

東病棟　機器：聴診の部品が破損。修理依頼中　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

· 3月に心電図、脳波計の定期点検あります。

· データベースの確認は3月の委員会までです。外来、事務は終了しています。

· オーダリングにディスポザブルメスとディスポのドレープを追加しています。

＊次回の委員会開催日3月19日（木）16時～予定です。　　場所　病院４F　ユーティリティー　

