平成27年度

第２回　防災対策委員会　議事録

日時：平成27年6月5日（金）１５：３０～１６：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：病院2階会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録：加賀紀子
委員メンバー出欠（○×）

	平賀IOO 
	松川AOM
	村山AOM
	奥寺裕樹
	宮崎ひとみ
	木村誠
	加賀紀子

	×
	×
	×
	○
	○
	○
	○

	小向達也
	三浦育子
	香村正子
	寺澤　安須子
	慶長　孝太
	西舘　翔子
	根岸　仁美

	○
	○
	×
	×
	○
	○
	×

	稲塚　あや
	戸川　静児
	河原範之
	庭田　弘志
	吉田　智香
	田村裕樹
	鎌田修

	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×

	神　圭輔

	×


＜連絡事項＞

・緊急連絡網について

各部署で緊急連絡網の更新が必要となります。入職、退職等あれば都度更新して下さい。何もなくても

第１金曜日までに更新・差し替えをする事とします。北病棟は小向さん、あおぞらクリニックは神さんに依頼していきます。

· 更新されていない部署担当にはメールにて連絡

· 日付けも更新をする事

病院

東病棟：木村、加賀　　西病棟：三浦　　北病棟：小向　　南病棟：香村、寺澤

コメディカル：西舘　　外来／診療／認知症センター：宮崎　　

青陽館：慶長　　本部：宮崎　　　五福：根岸→傷病中の為、代理人を検討中。

南山

2階A･B：奥寺　　3階：戸川　　健康増進、老健事務：稲塚

南陽館：河原　　

南寿
南寿：庭田、吉田

ＬＣＰみさわ

南風／南天／：田村　　　　　悠楽：鎌田　　　　あおぞらクリニック：神

・自衛消防組織編成表について

病院スタッフは第１金曜日までに更新･差し替えを行って下さい。

・法人防災訓練について

法人全体で年に１度防災訓練を実施する事としています。

実施予定日：9/3　13:00(消火訓練)

　▼企画書担当者（当日は委員全員に役割がつきます）

　　奥寺・宮崎・木村・慶長・戸川・庭田・田村

　　予算上、オリロー等の使用は難しい為、朱夏へ油・鉄板の依頼をし、消火訓練を実施。前年度より、水消火器の検討を申し送られていたが、使用期限切れの消火器を使用していくこととする。

他に、消防スタッフによる講演と防災ビデオ上映を内容とする。ビデオは9/7より各施設で順次上映していく。

それに伴い、実施予定日前に臨時委員会を開催し、当日の担当を決定していく。

・避難訓練について

各施設で年２回の避難訓練（日中・夜間想定）を実施する事としています。

各施設の第１回目の避難訓練に関しては８月まで、第２回目は平成２８年２月までの終了目標

とします。

勤務調整の兼ね合いもある為、早めに作成を開始して下さい。

企画書担当（企画書の担当であり、当日は配属部署の委員全員で動きます）

→避難想定：火災だけではなく他の避難想定も組み込む

病院　　１回目（地震（火災含む））：木村、寺澤、小向　　　　　　　２回目（火災）：加賀、三浦、香村

8/19　（火元：北病棟台所）
青陽館　１回目（火災）：慶長、西舘　　　　　　　　　　　　　　　　２回目（地震（火災含む））：慶長、西舘

8/20（火元：1Fボイラー室）

南山苑　１回目（地震（火災含む））：奥寺、戸川、稲塚　　　　　  ２回目（火災）：奥寺、戸川、稲塚

8/7（火元：3Fスタッフ食堂）
南陽館　１回目（火災）：河原　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　２回目（地震（火災含む））：河原

作成中（火元：2F調理室）

南寿　　１回目（地震（火災含む））：庭田、吉田　　　　　　　　　　　２回目（火災）：庭田、吉田　　　　　

8/19（火元：丘の家台所）

　　　　　　　　　

南風／南天／悠楽　１回目（火災）：田村、鎌田、神　　　　　　２回目（地震（火災含む））：田村、鎌田、神

検討中（火元：GF階厨房）
・防災機器の見直しについて

　消火器、非常灯を含めた防災器機の点検を行う必要があります。

監査の際に必要となる事項の為、定期的にチェックしていきます。

▼5月度　防災機器点検について（消防用設備／火気管理）
	点検施設
	点検責任者
	点検日

	青南病院（本部含む）
	木村　誠
	5/26

	青陽館（古民家含む）
	加賀紀子
	5/25

	南山苑
	三浦　育子
	6/9 15:30 点検内容を5.6月分実施

	南陽館
	香村　正子
	6月へ

	南寿の里
	寺澤　安須子
	6/8点検内容を5.6月分実施

	LCPみさわ
	田村　裕樹
	未定


 5月の青陽館点検で、古民家の点検が未実施の為、６月から実施していく。

数名の日程調整が困難となる為、早めに取りかかり、その月のものは当月中に必ず実施してください。

今月の点検責任者は次の通りです。

▼6月度　防災機器点検について（消防用設備／危険物）

	点検施設
	点検責任者
	点検日

	青南病院（本部含む）
	慶長　孝太
	

	青陽館（古民家含む）
	西館　翔子
	

	南山苑
	小向　達也
	

	南陽館
	戸川　静児
	

	南寿の里
	稲塚　あや
	

	LCPみさわ
	鎌田　修
	


※前年度の施設点検で三沢は三沢のスタッフで点検していましたが、今年度は松川AOM、委員長の点検同行を検討中。

・防災コンテナの整理について

前年度に第二倉庫へ移動済み。

・防災機器･備品の購入について

前年度委員会で停電時内線、PHSが使用出来なくなる為、トランシーバーの購入を検討していた。

トランシーバーの見積もり・稟議書の提出を庶務で進めていく。

・非常食の確保について

期限切れの非常食もあるためその処分と、約200名／3日分の非常食の確保・購入の検討も昨年度から引き継ぎ検討必要。日清での食材確保量・前年度リストから期限切れの非常食数等も含め、日清・栄養へ確認しながら検討が必要。→各担当を決めていく。

※三沢は補助金で揃えたものもあるが備品など不足しているものが多く、不足している物の購入はどのようにしていくか。

→病院などは防災コンテナを防災委員会で管理している為、三沢も防災委員会で管理していくか検討していく。三沢の備品の購入は高額となる為、三沢と防災委員会と庶務で連携しながら対応していく。

・コンテナ備品の配置図の作成について

　前年度完了している。
・次回委員会実施予定

日時：平成27年7月3日（金）　15:30～16:00

場所：病院2階会議室

議事録：小向　達也

内容：緊急連絡網／コンテナ見学

