平成27年度

第12回　防災対策委員会　議事録

日時：平成28年4月1日（金）１５：３０～１６：００

場所：病院2F会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録：平井　利昌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委員メンバー出欠（○×）

	平賀　IOO
	松川AOM
	村山AOM
	奥寺　裕樹
	宮崎　ひとみ
	木村　誠
	加賀　紀子

	○
	×
	○
	○
	○
	○
	×

	三浦　育子
	小向　達也
	慶長　孝太
	西舘　翔子
	根岸　仁美
	稲塚　あや
	戸川　静児

	×
	×
	○
	業務
	×
	○
	×

	河原　範之
	庭田　弘志
	吉田　智香
	田村　裕樹
	鎌田　修
	神　圭輔
	平井　利昌

	×
	×
	×
	○
	業務
	×
	○

	紅谷　隆司
	新岡　由美子
	小原　理沙
	井上　美幸
	
	
	

	×
	公休
	×
	×
	
	
	


＜連絡事項＞

・緊急連絡網について

各部署で緊急連絡網の更新が必要となります。入職、退職等あれば都度更新して下さい。何もなくても第１金曜日までに更新・差し替えをする事とします。

病院

東病棟：木村、加賀　　西病棟：三浦　　北病棟：小向　　南病棟：寺澤、小原

コメディカル：西舘　　外来／診療／認知症センター：宮崎　　

青陽館：慶長　　本部：宮崎　　　五福：SGM

南山

2階A･B：戸川　　3階：井上　　健康増進、老健事務：稲塚

南陽館：河原　　

※南山全体の連絡網作成済。更新は各担当者で。

南寿
南寿：庭田、吉田

ＬＣＰみさわ

南風／南天／：平井／田村　　　　　悠楽：鎌田　　　　あおぞらクリニック：神

3月度　防災機器点検について（消防用設備／火気管理）

	点検施設
	点検責任者
	点検日

	青南病院（本部含む）
	加賀　紀子
	済

	青陽館（古民家含む）
	三浦　育子
	2月分も

	南山苑
	小向　達也
	未

	南陽館
	慶長　孝太
	済

	南寿の里
	西舘　翔子
	済

	LCPみさわ
	平井　利昌
	済


4月度　防災機器点検について（消防用設備／避難設備）

	点検施設
	点検責任者
	点検日

	青南病院（本部含む）
	戸川　静児
	

	青陽館（古民家含む）
	稲塚　あや
	

	南山苑
	河原　範之
	

	南陽館
	庭田　弘志
	

	南寿の里
	吉田　智香
	

	LCPみさわ
	神　圭輔
	


・今年度中に、懐中電灯、ランタンは防災コンテナから必要個数出す予定。

・11、12月合同南寿の里の点検報告書未提出。早急に提出する事。

＜消防査察結果報告について＞

・業者点検の報告書提出済み。

・避難はしごの表示設置完了している。消防へ写真提出済み。
＜非常食について＞

・非常食3日分のメニュー考案済、賞味期限切れの非常食の処理方法については、試食会もしくは、

　希望者に配布にて処理する。

＜消火器について＞

・み　さ　わ：悠楽の里Ｂ棟の1階と2階のボイラー室の消火器（計２本）が不在の状態です。

今後の対応について庶務にも相談し、次の通りとする。（田村ＳＧＭ）

①再度みさわ全体とあおぞらクリニックを捜索。設置が不要な場所などに在庫があれ

ばそれを設置。

②それも無い場合は購入の方向で進めていく。

みさわ全体は捜索しましたが在庫なし、あおぞらクリニックについては建築時の書類を確認中です。

在庫の確認を取り次第、設置、あるいは購入の方向で進めていきます。
・南山苑2階：ステーション設置の１本不明、４月２日（土）委員長の方で再度確認となります。
＜書類整理＞

・防災訓練、避難訓練等報告書、決裁済みの書類は確実に整理、保管する。
＜所見＞

　・平賀ＩＯＯ：特になし。

・村山ＡＯＭ：消火器については、４月１５日（金）までに捜索、対応を図り、無い場合は、次年度委員に確実に申し送る様にする事。
