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医療機器等・医療ガス管理委員会　第2回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成28年6月23日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：天間　愛美
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なしAEDの電極パッド期限切れで発注中　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

　
・各部署AEDの電極パッド・バッテリーの期限確認して下さい。

・庶務～東病棟、南病棟のモニター故障しており、南病棟は修理しそのまま使用するようにとの事。

東病棟のモニターは購入予定となっている。

・6/11～6/13でレントゲン検査機器入れ替え済んでいる。

＜研修＞

・医療機器→7月｢心電図検査について｣　講師：金沢さん　研修担当：西村さん、斉藤さん

　　　　　　10月｢AEDの使い方｣を予定　

・医療ガス→8月「医療ガスの基礎知識」研修担当：藤田さん、稲垣さん

＊研修担当者は計画書を作成し委員長まで提出して下さい。

・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

※　次回委員会　7月28日（木）

