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医療機器等・医療ガス管理委員会　第4回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成28年8月25日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：稲垣　渓
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　
西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南病棟　機器：異常なし　車椅子のフットレスト破損・修理中　医療ガス：異常なし
外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南山苑　機器：異常なし　ペンライト発注　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
・庶務～手首式の血圧計は測定値に誤差が生じるため、故障し購入する際は上腕式へ移行します。

　　　　手首式が各施設・部署にあるが、今まで通り使用してください。

＜医療ガス研修報告＞

・参加人数

東病棟：21人(21人中)

　西病棟：7人(17人中)

　北病棟：10人(10人中)
　南病棟：10人(25人中)
　南山苑：7人(看護7人中)

・感想

　「復習になった」「知らなかったことを知ることが出来た」「研修を通して振り返る事ができた」など。
＜今後の予定＞

・最近購入した心電図モニターの使用方法についての勉強会(カンファレン式)も9月を目途に実施予定。
・実施、適時調査が9月9日(金)にあるため、医療機器点検リストを用いて点検してください。
　(医療機器点検リストはメールにて配信)

・8月分の医療機器、医療ガスの日常点検については、点検後SGMの印をもらい9月5日(月)までに

　ファイルごと藤原委員長に提出してください。

　　

※次回委員会　9月22日(木)
