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医療機器等・医療ガス管理委員会　第4回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成28年9月22日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：金沢　圭吾
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
東病棟　機器：体温計を１本修理依頼中　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　
西病棟　機器：体温計を2本新規購入(電池交換不可のため)　　医療ガス：異常なし
北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
・庶務～巡視の際、レストランに吸引用の掃除機があるのを発見したので、備品台帳にあるかを確認する。

＜今後の予定＞

・下半期の医療機器の研修を１２月、医療ガスの研修を１月に実施予定。

※次回委員会　10月20日(木)

