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医療機器等・医療ガス管理委員会　第６回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成28年10月27日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：藤原　香織
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　
西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
北病棟　機器：電子血圧計　代用品使用中　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
　10月19日　医療ガス外観保守点検実施。

＜基準手順書の見直し＞

「どのように点検するのか具体的にしていくように」との指導あり。

今ある基準、手順書の見直し作業を実施していく事にします。

分担：天間　～AED、オートクレーブ、小型吸引器
　　　藤原～医療機器故障発生対応、医療機器点検
　　　西村～ECT、拘束帯、心電図モニター
　　　稲垣～パイピング流量計、車椅子、ベット
　　　斎藤～中央配管式吸引器、中央配管式酸素
　　　藤田～除細動器、救急カート、歩行器　

金沢～レントゲン、CT、脳波計、心電計
　　　吉田～医療材料新規購入、ストレッチャー　
保存先：委員会→医療材料購入検討委員会→重要なもの等→医療機器基準手順書→スタッフ名

修正、追加した部分は、赤字にして下さい。

作業は11月24日次回委員会まで。

＜連絡事項＞

・AED　使用期限の確認をし、使用必要な際に使えないと言う事がないようにしておく事。

　AED設置箇所の北病棟、南病棟、外来、南山苑のパットの使用期限とバッテリーの残量の報告

をメールで藤原までお願いします。

・手動式人工蘇生器が３つ倉庫より。CT室に1台設置。→使用できるのか確認

・レストラン設置の掃除識吸引、ホースの劣化あり。

　レストラン設置の簡易式救急セットを購入配置するか検討。

　⇒各部署の掃除識吸引、ホースの状況も確認していく。

　　

※次回委員会　11月24日(木)

