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医療機器等・医療ガス管理委員会　第８回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成28年12月22日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：藤原　香織
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　
西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
北病棟　機器：パルスオキシメーター決裁とならず　　　　　　　医療ガス：異常なし
南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
　

＜連絡事項＞

・1月27日　立ち入り調査あり。各部署の点検今一度確認をお願いします。

・今後の研修について

　医療ガス：緊急時・災害時の対応・・・担当：稲垣さん

　12月19日～12月30日実施中。

　医療機器：AEDの取り扱い・・・担当：齊藤さん

　1月 9日～1月21日の期間の予定で計画している。

※次回委員会　1月　26日(木)

