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医療機器等・医療ガス管理委員会　第9回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成29年2月23日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：天間　愛美
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
東病棟　機器：ベットの板2枚破損し修理依頼している。　　　　医療ガス：異常なし　
西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
　

＜連絡事項＞

・日常の定期点検を月1回確実に行い、表にサイン（ハンコ）する。
・委員会のフォルダに医療機器のデータベースがある為、各自所属部署の分を確認・入力し更新する。

　医療機器：AEDの取り扱い・・・担当：齊藤さん

　感想･･･日常的に取扱いない為、勉強になった。
　　　　 あいまいな部分もあったので、勉強になった。
　　　　 振り返りの場となった。

※次回委員会　3月23日(木)

