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医療機器等・医療ガス管理委員会　第11回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成29年3月23日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：藤原　香織
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
東病棟　機器：ベットの板2枚破損し修理依頼している。　　　　医療ガス：異常なし　
西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
　

　脳波計　心電計の3月保守点検・・・・金沢さん担当。点検後、報告書提出予定

＜連絡事項＞

・委員会のフォルダに医療機器のデータベースがある為、各自所属部署の分を確認・入力し更新する。

・日常点検、定期点検のファイル3月分確認しましたら、4月5日までに委員長まで提出して下さい。

定期点検のファイル、4月分からのチェック表印刷し新しく綴じます。

・マニュアル更新、印刷しファイルに綴じていきます。

　※次回委員会　4月27日(木)

