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医療機器等・医療ガス管理委員会　第1回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成29年5月30日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：織田　拓弥
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜H29年度事業計画＞

【計画概要】
各施設で有している医療機器、医療材料の把握・点検を行い、患者様、利用者様にとって安全且つ適切な医療を提供する。医療ガスの点検を行い、ガスの取扱いやガス漏れ等による事故を未然に防止していく。
【事業目標】

（1）　医療機器を安全に取り扱う

（2）　医療用具・材料を適切に使用する

（3）　医療ガスを安全に取り扱う

1.委員会の開催

①定例委員会　毎月第3火曜日　15：30～16：00

②臨時委員会の開催

①審議事項がある場合はその都度委員会を開催する

２．各施設・部署にある医療機器の定期的点検計画書を作成し点検を行う。

（１）医療機器の保守点検及び日常点検の実施。

①保守点検（保守点検契約業者）の必要な機器は年2回

②日常点検（各部署スタッフが毎日点検）

　⇒救急カート、AED、除細動器の点検実施。パソコン上の点検簿へ確認サインを入力。異常時はすみやかに報告、修繕依頼する。報告書の提出、保管。
③定期点検（医療機器委員　1回/月）

　　　　　　⇒AED・吸引器・救急カート・オートクレーブ・ECT装置。点検表のチェック項目にそって確認。部署管理者、庶務チーム、医療機器委員にてラウンド点検を実施する。

　　　　　　　点検表には、実施のサインをする。報告書の提出、保管。
④医療機器の新規購入があった場合はリストに追加・点検計画を立てる。

　　　　⇒Ｈ29年度医療機器点検計画表、医療用用具点検計画表、医療機器保守点検計画表作成済。
　
３．各施設・部署にある医療機器の定期的点検計画書を作成し点検を行う。

（１）医療用具の点検の実施。

①定期点検（医療機器委員　1回/月）

⇒ベット、車椅子、歩行器、拘束帯、診察用具。点検表のチェック項目にそって確認。部署管理者、庶務チーム、医療機器委員にてラウンド点検を実施する。

　　　　　　　点検表には、実施のサインをする。報告書の提出、保管。
②医療用具の新規購入があった場合はリストに追加・点検計画を立てる。

⇒新規購入したものは、医療機器データベースへの入力して下さい。
　　　⇒破棄したものは、医療機器データベースへ年月日を入力して下さい。
４．医療ガス点検の実施

（１）監督責任者・実施責任者の選任

①委員会に業者からも委員メンバーとして設置し、実施責任者として任命する→東酸：福井　直樹
②監督責任者は委員長として任命する→織田　拓弥
（２）点検実施

①保守点検　

4月医療ガス機能、保守点検

10月医療ガス外観保守点検

②日常点検　

部署スタッフが毎日点検。パソコン上の点検簿へ確認サインを入力。異常時はすみやかに報告、修繕依頼する。

報告書の点検保管。

　　

５．各種点検マニュアルの見直し、整備

(1)
現在使用している各種点検マニュアルの内容について委員会内で検討を行い、　　

　　内容改定が必要なものは改定作業を行う（12～３月に見直し）。
また、随時追加項目が必要な場合は追加作業を行っていく。
　　（2）現在使用している医療機器の把握

　　　　データベースの整理を行っていく。
６．研修の実施

●医療機器に関する研修

　　（1）当院で使用している医療機器に関する研修を行う

スタッフが確実、安全に機器を使用できるように、点検方法を含め研修を行う。

・上半期・下半期の年2回
　　　　　　7月を予定　（医療機器の取り扱い：PACS）⇒講師：金沢さん、担当者：齋藤NS
11月を予定（医療機器の取り扱い：AED）⇒担当者：柴田NS
●医療ガスに関する研修の実施

医療ガスを安全に使用できるように、点検方法や管理方法を含め研修を行う。

・上半期・下半期の年2回
①7月を予定　医療ガスの基礎知識⇒松舘NS
②11月を予定　医療ガスの緊急時・災害時の対応⇒担当者：藤原JGM
・担当者は研修計画書作成・実施・実施報告書作成していく
・新規購入時は、取り扱い方、注意事項等含め研修を臨時研修を実施していく。

＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　新規購入電子血圧測定器（上腕）1台　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　 　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

　ライフコミュニティパークみさわ　機器：異常なし　　　　　医療ガス：異常なし
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検票、定期点検票を委員長まで提出して下さい。
⇒6月の定例委員会までに、H29年4・5月の点検票にチェックをして、SGM確認後提出して下さい。

・7/27、/28　医療機能評価更新受審があります。各部署の担当者は、漏れが無いようにチェックをし、提出書類は期日までに提出をお願いします。
また故障や修理が必要な物は、都度修繕して下さい。

· 次回委員会　6月20日（火）
