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医療機器等・医療ガス管理委員会　第2回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成29年6月20日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：天間　愛美
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　皮膚赤外線体温計1個購入　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

　
・6月上旬にPACS等画像の読み取り器の保守点検実施。

→パソコンの劣化の為代替器を使用、ユニカへ返却している。7月に戻ってくる予定。

・各部署AEDの電極パッド・バッテリーの期限確認して、次回の定例委員会で報告して下さい。

→期限が切れている場合は、各部署で発注して下さい。

＜研修＞

・医療機器→・7月｢PACS使用について｣→講師：金沢さん　研修担当：齋藤さん

　　　　　　・10月｢AEDの使い方｣を予定→研修担当：柴田さん

　　　　　　⇒カンファレンスを利用し2週間で行い、参加人数と感想をメールで知らせて下さい。

・医療ガス→・7月「医療ガスの基礎知識」→研修担当：松舘さん

11月を予定「医療ガスの緊急時・災害時の対応」→担当者：藤原JGM
⇒カンファレンスを利用し2週間で行い、参加人数と感想をメールで知らせて下さい。

＊研修担当者は計画書を作成し委員長まで提出して下さい。

・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

※　次回委員会　7月18日（水）

