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医療機器等・医療ガス管理委員会　第3回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成29年7月18日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：織田　拓弥

	委員長

織田　拓弥
	副委員長

天間　愛美
	平賀IOO
	小向AOM
	安ヶ平Dr
	松舘　優司
	柴田　南緒
	藤原　香織

	○
	○
	○
	○
	○
	×
	○
	○

	斎藤　美由紀
	金沢圭吾
	森川　愛
	上野　ゆかり
	瀧澤　律子
	
	
	

	○
	○
	×
	○
	×
	
	
	


※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

　
・7月13日CT点検→異常なし

・AEDパット・バッテリー確認の結果報告

→北病棟残バッテリー20％、交換発注中。

→南病棟確認中

→南山苑確認中

＜連絡事項＞

※三沢施設の点検簿の確認について

下記のごとくに定めました。（菅原AOMへも報告済みです）

・月末点検

・神TOLが三沢から八戸に持参し、月曜日に小向AOMに提出

・小向確認後、再度神TOLへ依頼

・神TOLが三沢施設へ持参する

→ファイルのやりとりは全て手渡しとし、確認は小向AOMが行うこととなっています。
＜研修＞

・医療機器→7月｢PACS使用について｣→講師：金沢さん　研修担当：齋藤さん

→8月に実施予定。講師・研修担当者で相談して、日時を決めて実施して下さい。

事前に研修計画書の作成、実施後の報告書の作成をして委員長に提出して下さい。

・医療ガス→7月「医療ガスの基礎知識」→研修担当：松舘さん

→8月に実施予定。カンファレンスを利用し2週間で行い、各部署で委員会スタッフが実施後、研修担当へ参加人数と感想をメールで知らせてください。

事前に研修計画書の作成、実施後の報告書の作成をして委員長に提出して下さい。

＜検討事項＞

・車椅子や点滴スタンドの残数が合わなくなっている→今後各セクションの定数を再設定し、数量を合わせていったり、テープラを貼り直すなど行っていく方向。

・「みんなの共有」委員会フォルダを統一できないか（医療機器等医療ガス委員会に統一後、医療ガス委員会と医療材料購入検討委員会のフォルダが別になっていて使用しづらい）、またフォルダ内の整理が必要→TQMや管理者等へ相談し検討していく。

・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

※　次回委員会　8月15日（火）の予定→決定後改めてメール連絡予定。

