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医療機器等・医療ガス管理委員会　第4回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成29年8月15日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：柴田　南緒
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※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

　
・AEDパット・バッテリー確認の結果報告

→北病棟　バッテリー：8/2交換

→南病棟　確認中

→南山苑　バッテリー残あり

＜連絡事項＞

・各病棟の酸素ボンベの使用期限確認し、次回委員会の際に報告して下さい。

→使用期限はボンベの「工場用コード」のシールのバーコード下に表示されています。

　使用期限の切れているものや切れかけているボンベは、交換をして下さい。

・車椅子や点滴スタンドの残数が合わなくなっている→各セクションの定数を再確認していく。

→東・西・南・北病棟、南山苑、外来の点滴スタンド・車椅子・歩行器・シルバーカーの数を次回委員会で報告して下さい。

→定数確認、決定後にナンバー設定をしていく。

＜研修＞

・医療機器→8月｢PACS使用について｣→講師：金沢さん　研修担当：齋藤さん

→8/30に実施予定。

実施後の報告書の作成をして委員長に提出して下さい。

・医療ガス→8月「医療ガスの基礎知識」→研修担当：松舘さん

→8/7～8/19の期間で実施。カンファレンスを利用し2週間で行い、各部署で委員会スタッフが実施後、研修担当へ参加人数と感想をメールで知らせてください。

実施後の報告書の作成をして委員長に提出して下さい。

＜検討事項＞

・酸素ボンベの使用期限を定期的にチェックする必要があるのではないか？

酸素ボンベを詰め替えるのにも費用がかかる為、使用期限切れの早いボンベから使用していく必要がある。

→毎日医療ガス点検をしているが、使用期限のチェックが不十分な現状。3ヶ月毎に委員会でチェックしていくか、ボンベに番号を貼って管理するか、各病棟で留意点の再確認をするかなど意見。

検討中。

・医療ガスの研修会で使用するPPTのスライドで使用している画像の更新が必要

→更新作業行っていく。現在実施している医療ガスの研修は旧スライドを使用して下さい。

・緊急時対応で使用する緊急連絡網の更新が必要

→東酸へ確認し更新していく。

・「みんなの共有」委員会フォルダを統一できないか（医療機器等医療ガス委員会に統一後、医療ガス委員会と医療材料購入検討委員会のフォルダが別になっていて使用しづらい）、またフォルダ内の整理が必要→TQMや管理者等へ相談し検討していく。

・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

・新しく医療機器を購入又は廃棄した場合は、「医療機器データベース」へ入力して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

※次回委員会　9月19日（火）16時～

