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医療機器等・医療ガス管理委員会　第5回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成29年9月19日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：天間　愛美
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※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

　
＜連絡事項＞

・AEDパット・バッテリー確認の結果報告

→南病棟　AEDのパットの期限→2018/11月、バッテリーの残容量→75％

・クリニックの心電図の点検をフクダ電子に依頼し、実施することになりました。
・酸素ボンベ管理方法：3.5Lは立てて管理。
　10Lは圧力調整器の接続部の黒い保護キャップを確実に装着し、転倒させて管理可能。
　周知し管理をして下さい。
・酸素ボンベの使用期限のチェック
→期限切れなし。
→各病棟の医療ガス点検簿で毎日チェックしていることになっている。メールで各病棟に使用期限のチェックも確認内容に入っていることをメールする。委員会員はチェックが行われているか確認していく。

・委員会のフォルダを1つに統一する作業を下半期に行う事とする。

・医療用具数が合わなくなっている→委員会で管理することになる。各セクションの定数を設定していく。

→各セクションの委員は東・西・南・北病棟、南山苑、外来の「点滴スタンド・車椅子・歩行器・シルバーカー」の数を「医療用具管理台帳」に入力。
　フォルダ：みんなの書類フォルダ→医療材料購入検討委員会→重要なもの等→医療用具管理台帳
→テープラ又はビニールテープに「部署名：医療用具の名前：ナンバー」を記入し、用具に貼付して下さい。
　書式は統一して下さい。例：「東：車椅子：①」
＜研修＞

・医療機器→8月｢PACS使用について｣→講師：金沢さん　研修担当：齋藤さん

→9/15に実施。

実施後の報告書の作成をして委員長に提出して下さい。

・医療ガス→8月「医療ガスの基礎知識」→研修担当：松舘さん

→8/7～8/19の期間で実施。

受講者は65名。受講者の意見として・・・

・スライドの画像データの更新をする必要がある。

→次年度で使えるよう新しいスライドへ更新していく。

・緊急連絡網のスライドを更新する必要がある。

→各部署の緊急連絡網も未更新であった為、更新作業済。医療ガス研修用のパワーポイント修正も行っていく。

・西病棟に酸素ボンベ交換用のスパナを置いてほしい。
→購入中。
・酸素ボンベの残量チェックをしていく必要がある。

→各病棟の医療ガス点検簿で毎日チェックしていることになっている。メールで各病棟に使用期限のチェックも確認内容に入っていることをメールしていく。委員会員はチェックが行われているか確認していく。

・医療ガスを長期間取り扱っていない為、実際の場で経験したいという意見

→検討していく。

・看護だけではなく介護スタッフも酸素ボンベの置き場所を把握していく。

・酸素ボンベの使用期限が古いものから使用する事が大切だと感じた。
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

・新しく医療機器を購入又は廃棄した場合は、「医療機器データベース」へ入力して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

※次回委員会　10月17日（火）15：30～
　次回から開催時間が30分繰り上がるので注意。
