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医療機器等・医療ガス管理委員会　第6回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成29年10月17日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：金沢　圭吾
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※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

　
＜連絡事項＞
・10月13日　医療ガス保守点検実施。
・医療用具数が合わなくなっている
→委員会で管理することになる。各セクションの定数を設定していく。

（青南病院と南山苑のみ。ＬＣＰは除外です）。

→各セクションの委員は東・西・南・北病棟、南山苑、外来の「点滴スタンド・車椅子・歩行器・シルバーカー」の数を「医療用具管理台帳」に入力→西・北病棟には新たに車椅子の定数を１台とした。
　フォルダ：みんなの書類フォルダ→医療材料購入検討委員会→重要なもの等→医療用具管理台帳
→テプラ又はビニールテープに「部署名：医療用具の名前：ナンバー」を記入し、用具のはがれない場所に貼付して下さい。
　書式は統一して下さい。例：「東：車椅子：①」
・立ち入り調査で使用期限切れや物品の不足などの指摘がありました。今一度見直しをして下さい。
＜研修＞
・11月　医療ガスの緊急時・災害時の対応⇒担当者：藤原JGM
・11月　医療機器の取り扱い：AED⇒担当者：柴田NS
→・研修担当者は計画書を作成し委員長まで提出して下さい。
・研修終了後は報告書を作成し委員長まで提出して下さい。
・委員会のフォルダを1つに統一する作業→作業中
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

・新しく医療機器を購入又は廃棄した場合は、「医療機器データベース」へ入力して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

※次回委員会　10月17日（火）15：30～
　
