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医療機器等・医療ガス管理委員会　第8回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成29年12月19日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：瀧澤　律子 
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※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

・北病棟が12月中にＡＥＤのパッドの交換となっているため発注かけていく予定。

＜連絡事項＞
・委員会のフォルダ整理済。
旧：医療ガス委員会と医療材料購入検討委員会
新：医療機器等医療ガス管理委員会
アクセス：みんなの書類フォルダ→委員会→病院委員会→医療機器等医療ガス管理委員会

・来年度の計画として、1～2月に基準書の見直しを行う。次回委員会で担当割り振る。　
・立ち入り調査の際、救急カートや各部署の医療材料の使用期限ぎれの指摘あり。
→物品の消費期限は定期点検日などを決めて実施していくことを検討する。

・各部署の委員は東・西・南・北病棟、南山苑、外来の「点滴スタンド・車椅子・歩行器・シルバーカー」の数を「医療用具管理台帳」に入力する作業を早めに進めてください。
　フォルダ：みんなの書類フォルダ→医療材料購入検討委員会→重要なもの等→医療用具管理台帳
→テプラ又はビニールテープに「部署名：医療用具の名前：ナンバー」を記入し、用具のはがれない場所に貼付して下さい。
　書式は統一して下さい。例：「東：車椅子：①」
→入力完了後、定期的にチェックし台数の把握していく方向。

＜研修報告＞

・11月　医療ガスの緊急時・災害時の対応
　意見として…
シャットオフバルブの閉め方がわかった。
　酸素ボンベの残量の計算を再確認出来た。
　予備酸素ボンベの保管場所について確認出来た。

　酸素ボンベの取り扱い方法が分かった。
　振り返りの場になった。いつでも使用できるように日常点検が大事。
　酸素ボンベを使用する機会が中々無い為、急変時への不安がある。
→対応方法について再確認出来ている。
定期的に研修を実施していき、知識や技術の習得が出来るようにしていく。

・11月　医療機器の取り扱い：AED
意見として…
　点検方法と設置場所を知る事が出来た。
　使用する研修がほとんどない為、定期的に研修があればいいと思った。
　AEDの点検方法を知る事が出来た。
　実際に使用して研修したかった。　
　各病棟にAEDを設置してほしい。
　AEDのバッテリーのWIZオーダー方法がわかった。

　職種に関係なく実際に使用できるように学習しておくことが重要
→AEDの管理方法について再確認出来ている。
定期的に研修を実施していき、知識や技術の習得が出来るようにしていく。
　

・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

・新しく医療機器を購入又は廃棄した場合は、「医療機器データベース」へ入力して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

※次回委員会　1月23日（火）15：30～（1週繰り越しになっています）
　

