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医療機器等・医療ガス管理委員会　第9回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成30年1月23日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：織田　拓弥
	委員長

織田　拓弥
	副委員長
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	附田　唯
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※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
＜連絡事項＞
・基準・手順書の見直し
　織田さん→1～3、21～22
　天間さん→17～20
　齊藤さん→9～11
　柴田さん→4～8
　松舘さん→12～16

　
　訂正した箇所は赤字にする。表紙ページに「2018年2月見直し」と記入。

見直し終了後は委員長へメールで報告。期限は2/13まで。
　（フォルダ：みんなの書類フォルダ→病院委員会→医療機器等医療ガス管理委員会→医療機器・用具関連→
　医療機器基準・手順書）

・立ち入り調査の際、救急カートや各部署の医療材料の使用期限ぎれ管理について指摘あり。
→救急カート以外の医療材料について5月、9月、1月の年3回、部署の配置委員会員がチェックし、翌月の委員会で報告していく。
　今年度は2月にチェックする。3月の委員会で報告。
・使用期限と外観チェックを行う。
・期限ぎれの近い物は早めに使用していく。
・破損や不足用具があれば、発注等をかけ新しい物と交換していく。
　対象は青南病院（東西南北病棟、外来）、南山苑2・3F。

→今年度は委員長が青南病院内、副委員長は南山苑のダブルチェックを行う。
・あわせて一部医療用具（車椅子・ストレッチャー・点滴スタンド・歩行器・シルバーカー）の定数確認も5月、9月、1月にチェックし、「医療用具管理台帳」の更新を行っていく。
対象は青南病院（東西南北病棟、外来）、南山苑2・3F、あおぞらクリニック。
　
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

・新しく医療機器を購入又は廃棄した場合は、「医療機器データベース」へ入力して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

※次回委員会　2月20日（火）15：30～
　

