平成29年度

第9回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：平成30年2月14日（水）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室
記録：石橋　清香
委員出欠（○×）

	平賀IOO 
	佐々木AOM
	宮﨑ひとみ
	奥寺裕樹
	木村誠
	石橋清香
	小屋敷千瑛

	〇
	○
	〇
	○
	○
	○
	×（夜勤明）

	小原理沙
	見上貴之
	斎藤慶大
	佐々木貴大
	稲塚あや
	赤坂綾子
	庭田弘志

	○
	○
	○
	×（業務）
	○
	○
	

	梁田葵
	田村裕樹
	平井利昌
	村山義信
	金井優樹
	柴崎道代
	

	○
	×（業務）
	○
	○
	×（業務）
	○
	


＜連絡事項＞

【防災食の確保】
　2/7に防災食の稟議書を提出しています。
　購入案として、以下のものを購入する予定で稟議書を提出しています。
	品名
	数量
	単価
	金額
	発注先（予定）

	普通食
	カロリーメイト
	160
	108
	¥17,280
	セブンイレブン

	
	野菜ジュース
	160
	62
	¥9,920
	サンワドー

	
	カップラーメン
	160
	156
	¥24,960
	セブンイレブン

	
	缶ジュース
	160
	62
	¥9,920
	サンワドー

	
	パックごはん（3P）
	54
	265
	¥14,310
	セブンイレブン

	
	さんま蒲焼缶詰
	160
	127
	¥20,320
	セブンイレブン

	軟食
	レトルト白粥
	240
	156
	¥37,440
	セブンイレブン

	
	野菜ジュース
	120
	62
	¥7,440
	サンワドー

	
	缶ジュース
	120
	62
	¥7,440
	サンワドー

	
	フリーズドライ鶏ぞうすい
	120
	149
	¥17,880
	セブンイレブン

	
	コーンポタージュ
	15
	267
	¥4,005
	セブンイレブン

	合計
	¥170,915


【防災訓練の実施】

○避難訓練について

各施設で年2回の避難訓練（日中・夜間想定）を実施。
青南病院
1回目（8/23）：木村・石橋

2回目（2/7）：小屋敷・小原・見上
青陽館

1回目（8/25）：斎藤

2回目（2/14）：斎藤・柴崎
南山苑

1回目（8/23）：稲塚

2回目（3/7）：奥寺
南陽館

1回目（8/30）：赤坂

2回目（2/21）：赤坂
南寿の里

１回目（8/18）：庭田

２回目（1/12）：庭田
ＬＣＰみさわ

１回目（8/28）：田村・平井
２回目（2/23）：田村・平井
あおぞらクリニック

1回目（8/9）：斎藤・梁田

2回目（2/9)：梁田
【防災機器の点検】

▼1月度　防災機器点検について（消防用設備・火気管理）

	点検施設
	点検責任者
	点検日

	青南病院（本部含む）
	見上
	1/30

	青陽館（古民家含む）
	柴崎
	1/31

	南山苑
	稲塚
	1/30

	南陽館
	赤坂
	1/27

	南寿の里
	庭田
	1/25

	LCPみさわ
	佐々木（貴）
	1/23


▼2月度　防災機器点検について（消防用設備・危険物）

	点検施設
	点検責任者
	点検日

	青南病院（本部含む）
	小屋敷
	2/27

	青陽館（古民家含む）
	柴崎
	

	南山苑
	金井
	

	南陽館
	赤坂
	

	南寿の里
	庭田
	

	LCPみさわ
	村山
	


【防災マニュアルの整備】

　広報・ＩＴ推進・災害対策室で作成し、理事長提出中。
　再度、マニュアルの見直しをおこなっていく。
　

【緊急連絡網の定期的な更新について】

各部署で緊急連絡網の更新をお願いします。
電話番号の不備がないか確認をし、順番や病欠・産休・育休等で不在となっているスタッフに関しては各自でＳＧＭやＴＯＬへ確認を取り、早急に更新を行って下さい。

尚、今後は委員会が開催される第2水曜日までに更新・差し替えをする事とします。
※フォルダーの場所は共有フォルダー→委員会→平成29年度法人防災委員会→緊急連絡網

【緊急連絡網更新担当】

青南病院

・東病棟：木村誠（2/13更新）
・西病棟：石橋清香（11/28更新）
・北病棟：小屋敷（9/29更新）　
・南病棟：見上（9/19更新）※育休復帰者の追加をお願いします。
・コメディカル、外来、はちのへ認知症疾患医療センター：宮﨑（2/14更新）
・青陽館：柴崎（2/5更新）
・診療：宮﨑（2/14更新）
南山苑

・2階A･B：奥寺（1/26・1/30更新）
・健康増進、老健事務：稲塚（2/12更新）
・南陽館：赤坂（7/12更新）
南寿の里：庭田（4/16更新）
五福
・訪問看護：金井（2/7更新）
・訪問介護：梁田（12/1更新）
ＬＣＰみさわ

・南天の郷：田村（1/17更新）
・南風苑：平井（1/8更新）

・あおぞらクリニック：斎藤（1/11更新）
・悠楽の里、味彩亭、悠湯の里：村山（1/10更新）
本部：宮﨑（2/14更新）
▼自衛消防組織編成表について

　青南病院：2/14更新　確認済
【消防法令の一部改正について】
　平成24年5月13日、広島県福山市のホテルにおいて死者7名、負傷者3名を出す火災が発生しました。また、平成25年2月8日、長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームにおいて火災が発生し、死者5名、負傷者7名を出す惨事となりました。
　これらの火災を踏まえ、以下のとおりスプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置）の設置基準等が改正され、また、現行の消防法施行令別表第一における社会福祉施設等の分類と、その実態とが整合しない状況が発生していることから、防火対象物の用途区分の見直しが行われました。
主な改正内容一覧
	施行期日
	改正区分
	主な改正内容
	経過措置

	
	
	
	区分変更により設置が必要になる設備の種類
	期限

	H27.4.1
	1.防火対象物の用途区分の見直し
	施行令別表第1（主に福祉施設関係）の用途区分の変更
	消火器
簡易消火用具
漏電火災警報器
誘導灯
	H28.3.31

	
	
	
	屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
ガス漏れ火災報知設備
消防機関へ通報する火災報知設備
非常警報設備
避難器具
	H30.3.31

	
	2.スプリンクラー設備の設置基準の見直し
	社会福祉施設等で、スプリンクラー設備の設置を延べ面積にかかわらず義務付け
※一部例外あり
	H30.3.31

	
	3.自動火災報知設備の設置基準の見直し
	小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等で、自動火災報知設備の設置を延面積に関わらず義務付け
	

	
	4.火災通報装置に関する基準の見直し
	社会福祉施設等で、自動火災報知設備と火災通報装置の連動化を義務付け
	


1. 防火対象物の用途区分の見直し
	施設区分
	主な改正内容

	軽費老人ホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
複合型サービス事業所
老人デイサービスセンター等
	避難が困難な要介護者を主として入居又は宿泊させるものは、施行令別表第1（ロ）に分類されたことにより、スプリンクラー設備等の規制が強化されました。


2. スプリンクラー設備の設置基準の見直し
火災発生時に自力で避難することが困難な社会福祉施設等（施行令別表第一（6）項ロに該当する施設）において、延べ面積275平方メートル以上のものに設置が義務つけられていたスプリンクラー設備について、原則として延べ面積に関わらず設置することが義務付けられました。
3. 自動火災報知設備の設置基準の見直し
小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等（施行令別表第一（5）項イ、（6）項イ、及び八に該当する施設）で利用者を入居させ、又は宿泊させるものに対して、延べ面積300平方メートル以上のものに設置が義務付られていた自動火災報知設備について、延べ面積に関わらず設置することが義務付けられました。
4. 火災通報装置に関する基準の見直し
自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設等（施行令別表第一（6）項ロに該当する施設）における消防機関へ通報する火災報知設備について、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して自動的に起動することが義務付けられました。
[image: image1.png]



用途区分まとめ
	
	施設
	用途区分

	1
	青南病院
	（6）項イ

	2
	青陽館
	（6）項ロ

	3
	南山苑
	（6）項ロ

	4
	南陽館
	（6）項ロ

	5
	南寿の里
	（6）項ロ

	6
	LCPみさわ
	（16）項イ

	7
	あおぞらクリニック
	（6） 項イ


この消防法令一部改正により、「4. 火災通報装置に関する基準の見直し」で該当する施設があり、見積もりをとり稟議書を提出しています。
　　・南山苑：火災通報連動装置増設　￥83,160

　　・南寿の里：火災通報装置盤増設・火災通報連動装置増設　￥419,040

　
　現在は南山苑で火災警報を受信してから消防に手動発信する方式です。今後火災通報連動装置が増設となると、自動通報されると必ず消防から火災確認の電話が来ます。誤報の場合はその旨を説明します。電話に出ない場合は火災と認識されます。
　
次回委員会実施予定

日時：平成30年3月14日(水)　16:00～16:30

場所：病院2階会議室

