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医療機器等・医療ガス管理委員会　第10回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成30年3月20日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：織田　拓弥
	委員長
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※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
＜連絡事項＞
※下記作業を各部署の委員会員が行う。今年度内に完了。
・2月、基準・手順書の見直し終了。
「リスクマネジメントマニュアル」の各基準・手順書の1枚目（表紙）の差し替えをする。
　（フォルダ：みんなの書類フォルダ→病院委員会→医療機器等医療ガス管理委員会→医療機器・用具関連→
　医療機器基準・手順書）

・「医療機器データベース」の整理。
新しく医療機器を購入又は廃棄したものの確認をしてデータを更新する。
（フォルダ：みんなの書類フォルダ→病院委員会→医療機器等医療ガス管理委員会→医療機器・用具関連
→医療機器データベース）

・「診察用具リスト」の整理。
　　各部署の「医療機器点検表」の最後に挟んでいるリストの更新をする。
　印刷は不要。

（フォルダ：みんなの書類フォルダ→病院委員会→医療機器等医療ガス管理委員会→医療機器・用具関連
→診察用具リスト）
→★上記あおぞらクリニックと南山苑は未完了の為、作業を進めてください。

・各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

東病棟→12～3月分

　　西病棟→3月分

　　南病棟→10～3月分

　　北病棟→2～3月分

　　　南山苑→10～3月分
・東病棟のオートクレーブ故障。新規購入検討中。
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

・新しく医療機器を購入又は廃棄した場合は、「医療機器データベース」へ入力して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

　

