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医療機器等・医療ガス管理委員会　第12回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成30年4月17日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：織田　拓弥
	委員長
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※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
＜連絡事項＞
・脳波計→新規購入中。
・東病棟のオートクレーブ故障。購入するか検討中。
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

・新しく医療機器を購入又は廃棄した場合は、「医療機器データベース」へ入力して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

　

