	C.O.O.
	I.O.O.
	A.O.M.

	
	
	


医療機器等・医療ガス管理委員会　第13回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成30年5月15日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：織田　拓弥
	委員長
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※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
＜連絡事項＞
・4月　医療機器保守点検

　X線検査装置⇒4月3日実施、異常なし　
心電計、モニター心電計、心電呼吸送信機、除細動器⇒庶務見積依頼中
・4月　医療ガス保守点検
　4月3日実施⇒異常なし
・脳波計⇒新規購入中。
・東病棟のオートクレーブ故障。購入するか検討中。
・救急カート点検簿の内容見直しを検討していく。
・医療機器管理に薬局の分包機とLCP心電計も追加する。点検方法を確認していく。
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

・新しく医療機器を購入又は廃棄した場合は、「医療機器データベース」へ入力して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

