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医療機器等・医療ガス管理委員会　第1回　　定例委員会　　
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
H30年度事業計画
【計画概要】
各施設で有している医療機器、医療用具、医療材料の把握・点検や取り扱い方法について研修を行い、職員が安全に使用でき、患者様・利用者様にとって安全且つ適切な医療を提供する。
医療ガスの点検や取り扱い方法について研修を行い、職員が安全に取り扱う事ができ、患者様・利用者様にとって安全且つ適切な医療を提供する。
【事業目標】

（1）定例会の開催　
（2）医療機器を安全に取り扱う
（3）医療用具・材料を適切に使用する

（4）医療ガスを安全に取り扱う
（5）研修の開催
【達成目標】

（1）委員会の開催（月1回必ず行う）　　　　　　（継続）
（2）医療機器の把握と点検の実施　　　　　　　 （継続）
（3）医療用具の把握と点検の実施　　　　　　　 （継続）
（4）医療材料の点検の実施　　　　　　　　　　　 （継続）
（5）医療ガス点検の実施　　　　　　　　　　　　 　（継続）　　
（6）各種点検マニュアルの見直し整備実施　 　（継続）
（7）医療機器・医療ガスに関する研修の実施　（継続）
　

【目標達成の為の具体的行動計画】

１．委員会の開催

（1） 定例委員会　

①毎月第3火曜日　15：30～16：00
　　　（２）臨時委員会の開催

①審議事項がある場合はその都度委員会を開催する。

２．各施設・部署にある医療機器の定期的点検計画書を作成し点検を行う。

（１）医療機器の保守点検及び日常点検の実施。

①保守点検（保守点検契約業者）の必要な機器は年2回

②日常点検（各部署スタッフが毎日点検）

　⇒救急カート、AED、除細動器の点検実施。パソコン上の点検簿へ確認サインを入力。異常時はすみやかに報告、修繕依頼する。報告書の提出、保管。
③定期点検（医療機器委員　1回/月）

　　　　　　⇒AED・吸引器・救急カート・オートクレーブ・ECT装置。点検表のチェック項目にそって確認。部署管理者、庶務チーム、医療機器委員にてラウンド点検を実施する。

　　　　　　　点検表には、実施のサインをする。報告書の提出、保管。
④医療機器の新規購入があった場合はリストに追加・点検計画を立てる。

　３．各施設・部署にある医療用具の定期的点検計画書を作成し点検を行う。

（１）医療用具の点検の実施。

①定期点検（医療機器委員　1回/月）

⇒ベッド、車椅子、歩行器、シルバーカー・点滴スタンド・ストレッチャー・拘束帯。点検表のチェック項目にそって確認。
部署管理者、庶務チーム、医療機器委員にてラウンド点検を実施する。

　　　　　　　点検表には実施のサインをする。報告書の提出、保管。
②定期点検（一部医療用具の定数確認（医療機器委員　3回/年（5、9、1月））
　　　　　　⇒車椅子・歩行器・シルバーカー・点滴スタンド・ストレッチャーの定数確認をし、
医療用具管理台帳の更新を行う。
委員会で報告し、定数を合わせる。
アクセス：医療機器等医療ガス管理委員会→医療機器・用具関連→医療用具管理台帳
⓷定期点検（救急カート以外の医療材料の確認（医療機器委員　3回/年（5、9、1月））
⇒使用期限・外観チェックの確認を実施する。委員会で報告する。
⓸医療用具の新規購入があった場合はリストに追加・点検計画を立てる。
４．医療ガス点検の実施

（１）監督責任者・実施責任者の選任

①委員会に業者からも委員メンバーとして設置し、実施責任者として任命する。

②監督責任者は委員長として任命する。

（２）点検実施

①保守点検　

4月医療ガス機能、保守点検

10月医療ガス外観保守点検

②日常点検　

部署スタッフが毎日点検。パソコン上の点検簿へ確認サインを入力。異常時はすみやかに報告、修繕依頼する。

報告書の点検保管。

　　

５．各種点検マニュアルの見直し、整備

(1)
現在使用している各種点検マニュアルの内容について委員会内で検討を行い、　　

　　内容改定が必要なものは改定作業を行う。
また、随時追加項目が必要な場合は追加作業を行っていく。
　　（2）現在使用している医療機器の把握

　　　　データベースの整理を行っていく。
（3）現在使用している診察用具の把握
診察用具リストの整理を行っていく。

６．研修の実施

●医療機器に関する研修

　　（1）当院で使用している医療機器に関する研修を行う

①スタッフが確実、安全に機器を使用できるように、点検方法を含め研修を行う。

　　上半期・下半期の年2回。新規購入時は、取り扱い方、注意事項等含め研修・臨時研修を実施していく。

●医療ガスに関する研修の実施

（1）医療ガスを安全に使用できるように、点検方法や管理方法を含め研修を行う。

①上半期　医療ガスの基礎知識

②下半期　医療ガスの緊急時の対応

【年間スケジュール】

医療機器
	月
	業務・行事・会議等

	４
	委員会開催　　医療機器・医療用具点検計画書作成　医療機器定期点検　

	５
	委員会開催　　　　　　　　一部医療用具の定数確認、救急カート以外の医療材料の確認

	６
	委員会開催　

	７
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機器研修会

	８
	委員会開催　

	９
	委員会開催　　　　　　　　一部医療用具の定数確認、救急カート以外の医療材料の確認

	１０
	委員会開催　

	１１
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機器研修会

	１２
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準・手順見直し

	　１
	委員会開催　　　　　　　　一部医療用具の定数確認、救急カート以外の医療材料の確認

	　２
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　データ-ベース整理、診察用具リスト整理

	３
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　


医療ガス

	月
	業務・行事・会議等

	４
	委員会開催　　医療ガス機能、保守点検　　　日常点検

	５
	委員会開催　

	６
	委員会開催　

	７
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	８
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス研修会

	９
	委員会開催　

	１０
	委員会開催　　　医療ガス外観保守点検

	１１
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	１２
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準・手順見直し

	　１
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス研修会

	　２
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	３
	委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


＜定期点検報告担当について＞

・各部署の委員会員は、定例委員会の都度、医療機器又は医療ガス管理について異常がなかったか報告をして下さい。

＜連絡事項＞
・4月　医療機器保守点検

　X線検査装置⇒4月3日実施、異常なし　
心電計、モニター心電計、心電呼吸送信機、除細動器⇒庶務見積依頼中
・4月　医療ガス保守点検
　4月3日実施⇒異常なし
・脳波計⇒新規購入中。
・東病棟のオートクレーブ故障。購入するか検討中。
・医療機器管理に薬局の分包機とLCP心電計も追加する。点検方法を確認していく。

・6月の定例委員会で「救急カート以外の医療材料チェック」と「一部医療用具の定数確認」の結果を報告して下さい。
　点検方法は上記の具体的行動計画に記載しています。
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検票、定期点検票を委員長まで提出して下さい。
・新しく医療機器を購入又は廃棄した場合は、「医療機器データベース」へ入力して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

· 次回委員会　6月19日（火）15：30～　2F会議室
