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医療機器等・医療ガス管理委員会　第2回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成30年6月19日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：天間　愛美
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

＜連絡事項＞
・医療機器研修

　上半期⇒7月「心電図」講師：佐藤　志穂さん

　　　　　担当：柴田、中野

　　　　　2日間で実施予定。

　下半期⇒11月「AED」

　　　　　担当：天間、馬渡

　　　　　ビデオ使用し研修実施予定。

・医療ガス研修

　8～9月に実施予定。研修の講師は、東酸に依頼する事としている。

　担当：小沼、橋本

・機器定数変更時は、パソコン内の医療機器定数管理表やデータベースの変更もお願いします。
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検票、定期点検票を委員長まで提出して下さい。
・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

· 次回委員会　7月17日（火）15：30～　2F会議室
