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医療機器等・医療ガス管理委員会　第2回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成30年7月17日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：柴田　南緒
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

＜連絡事項＞
・医療機器研修

　上半期⇒7月「心電図」講師：佐藤　志穂さん

　　　　　7/24(火)・26(木)　17：15～で実施予定
　

・医療ガス研修

　8～9月に実施予定。詳細は後々の決定していく予定。

・救急カート内
　喉頭鏡が東Bユニットにしかない。

　→喉頭鏡だけでなく各部署で物品の整備がされていない状態。
　今後、各部署での救急カート内の物品を確認し、リストを作成していく必要がある。
　また救急カート内の物品の見直しや今後の方針の確認が必要。
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検票を委員長まで提出して下さい。
　9月5日に立ち入り調査があります。8月の委員会までに日常点検票の提出を必ずお願いします。
・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

· 次回委員会　8月21日（火）15：30～　2F会議室
