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医療機器等・医療ガス管理委員会　第5回　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成30年9月18日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：西山　光子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

＜連絡事項＞
・医療ガス研修

　9月に実施予定が、東酸との調整で10月23日17：30～18：00（メンタル４階）
　1日目：実践(ビデオ撮影)　2日目：ビデオ研修　予定。
　東酸より、参加人数を把握したいとのこと。参加人数で東酸の人数が決定する。
病院、南山全スタッフ参加対象。（取り纏めは橋本・小沼）
参加人数により酸素ボンベの数を決めるとのことだが、一応5本準備可能。

（各Ｇの救急カートについているボンベ、東2・北1・西1・外来1）
・11月に予定する医療機器研修（ＡＥＤ）
　担当の天間・馬渡さんは、企画書等準備お願いします。

・救急カート内
　病棟スタッフへ聞き取りし、必要物品の再検討(喉頭鏡、挿管チューブ等)を10月10日までに委員長へ提出して下さい。
　
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検票を委員長まで提出して下さい。
・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

· 次回委員会　10月30日（火）15：30～　2F会議室
