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医療機器等・医療ガス管理委員会　第6回　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成30年10月30日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：橋本　弘子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

＜連絡事項＞
・医療ガス研修

　10月23日に研修、10月26日にビデオ研修を行っています。
　現在、集計中であるが、出席者は2日合わせて50人ほどであった。

　次回、研修を行う際は、どのように告知をするのかや研修会の開催方法なども検討が必要と思われる。

　担当者は早めの報告書の提出をしてください。
・1月に医療機器研修（ＡＥＤ）に予定しています。
　人形を使用しAEDの貼り方の確認も行う予定としています。
　担当の天間・馬渡さんは、企画書等の準備お願いします。

・救急カート内の見直しについて
　各病棟担当フタッフより、各病棟の救急カート内の物品の見直しの結果が届いています。

　挿管チューブの使用件数は少なく、期限切れとなってしまう事が多い為、必要かどうか各医師へ確認し、院長へ確認していく事としています。

　
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検票を委員長まで提出して下さい。
・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

· 次回委員会　11月20日（火）15：30～　2F会議室
