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医療機器等・医療ガス管理委員会　第8回　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成30年12月18日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～15：50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：中野　円香
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
西病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
南病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
外　来→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
あおぞらクリニック→機器：異常なし　　　　　医療ガス：異常なし

＜連絡事項＞
・医療ガス研修の報告書について
10月23日、26日実施の医療ガス研修の報告書の提出が大幅に遅れてしまいました。
　今後、報告書の作成、提出は早急に行って下さい。
・救急カート内の見直しについて
　挿管チューブに関し、現在、使用件数は少なく、期限切れとなってしまう事が多い状況です。挿管チューブの必要性について院長へ確認し、医師間で検討していく事となっています。
・AEDについて
　来年1月中にAEDの研修を実施して行く予定で調整中です。
リースへの切り替えについて検討中であり、切り替え可能かについて、庶務へ確認して行く事としています。また、各フロア（西、北、南、外来、南山）に設置してあるAEDの使用期限を確認し、次回の委員会で報告してください。
・日常点検票について
毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検票を委員長まで提出して下さい。
※次回委員会開催予定
　1月22日（火）15：30～　病院2階会議室にて。
出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

