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医療機器等・医療ガス管理委員会　第9回　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成31年2月19日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～15：50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：柴田　南緒
	委員長
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

西病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
あおぞらクリニック→機器：異常なし　　　　　医療ガス：異常なし

＜連絡事項＞
・医療ガスの研修について
　・ 10月に実施した医療ガスの講習会の内容を3月にもう一度各病棟・施設のカンファレンス内で行って下さい。資料は各病棟へ後日配布する予定です。全スタッフが参加できるようにしましょう。
・日常点検票について
毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検票を委員長まで提出して下さい。
※次回委員会開催予定
　3月19日（火）15：30～　病院2階会議室
出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

