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医療機器等・医療ガス管理委員会　第12回　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成31年4月16日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～15：50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：佐藤　裕真
	委員長
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	副委員長

天間　愛美
	平賀IOO
	安ヶ平Dr
	佐藤AOM
	小向AOM
	西山　光子
	中野　円香

	　　○
	○
	○
	○
	○
	○
	　　△
	△

	小沼　大悟
	佐藤　志穂
	橋本　弘子
	馬渡真希子
	森川　愛
	柴田　南緒
	佐藤　裕真
	

	　　△
	○
	病欠
	○
	○
	△
	〇
	


· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

西病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑→機器：異常なし　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
あおぞらクリニック→機器：異常なし　　　　　医療ガス：異常なし

＜連絡事項＞
・医療ガスの研修について、外部への依頼の際、日程調整が出来ず、予定時期に行う事が出来なかった為、
　来年度は研修の日程調整を早めに着手する様に送って下さい。 

・日常点検票について
今年度の委員会の開催は最後になります。各部署の医療機器・医療ガスの日常点検票は、こちらで回収していますが、まだ提出していない所は早期に提出して下さい。
一年間お疲れ様でした。
　
