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2019年度 第8回　医療機器等委員会議事録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019年12月17日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～15：45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録： 中野　円香
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北病棟　機器：AEDの電極パットを発注中（12/9東病棟で発注済）。
用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　
南病棟　機器：AEDのバッテリーを発注中。
用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　

外　来　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　

南山苑　機器：パルスオキシメーター12/5新規購入。
用具：車椅子4台寄贈あり。2Fに1台、事務に2台、1台は保管。
みさわ　機器・用具：異常なし　　
※月1回の定期点検以外でも適宜点検を行い、物品の不足等が無いようにしておいてください。　　　　　　　　　　　　　　　

＜連絡事項＞
・一部医療用具の定数確認とベッド管理状況のチェックの実施
メールでも連絡していますが、12月中を期限とし、チェックを実施してください。定数に変動があった際には、適宜管理台帳の更新をして、委員長まで報告をしてください。
・基準・手順書の見直しについて
⇒医療機器の基準・手順書の見直しをしていく予定です。各項目を振り分けして見直しをしていく事とし、振り分けが決まり次第、改めて連絡をします。
・AOMからの連絡
　現在使用しているAEDは古い為、新しい物に変更していく予定。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

※
次回委員会　1月21日（火）15：30～　2F会議室
