2019年度

第9回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：2020年2月6日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：松田諭佳
委員出欠（○×／△：欠席届有）

	平賀IOO 
	菅原AOM
	庄司
(庶務)
	木村
(南)
	
	宮崎
(庶務)
	奥寺
(入所BG)

	×
	○
	○
	○
	
	△
	

	庭田
(南寿)
	田村JGM
(介護五福)
	畑中
(悠湯)
	加藤SGM
(東)
	高橋SGM
(西)
	松村SGM
(北)
	藤原SGM
(南)

	△
	△
	△
	△
	×
	×
	△

	大井SGM
(看護五福)
	柳田SGM
(ＣＬ)
	野々上SGM
(入所BG)
	白川SGM
(健康増進)
	土岐SGM
(南陽館)
	松川SGM
(南寿)
	福士SGM
(訪問介護)

	△
	○
	△
	×
	○
	○
	○

	長濱SGM
(南天)
	角金SGM
(南風)
	村山SGM
(サ高住)
	
	松田
(庶務)
	吉田
(庶務)
	小林
(庶務)

	○
	×
	△
	
	○
	○
	○

	野村
(東)
	川守田
(東)
	石橋
(西)
	横町
(北)
	新山
(南)
	蕨野
(青陽館)
	佐々木（奎）
(OT)

	△
	△
	△
	○
	○
	○
	○

	内田
(入所BG)
	
	鈴木
(経理)
	
	
	
	


	○
	
	○
	
	
	
	


＜連絡事項＞
1 発電機の修理状況について
ガソリン発電機

防災コンテナに保管している2台中2台故障（所属施設：なし）
南山苑所有の4台中2台故障
→メーカーで点検を実施した結果
コンテナ保管のもの１台が修理不可で廃棄予定、他３台は修理完了

ガス発電機は3台あるが外気温10度以下での動作保証がないため現時点での動作確認はしていない。
2 施設設備定期点検
	施設
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	1 青南病院
	松村SGM
	藤原SGM
	横町
	新山
	

	2 青陽館
	佐々木(奎)
	蕨野
	佐々木(奎)
	蕨野
	

	3 南山苑
	内田
	野々上SGM
	白川SGM
	奥寺
	

	4 南陽館
	土岐SGM
	土岐SGM
	土岐SGM
	土岐
	

	5 南寿の里
	松川SGM
	庭田
	松川SGM
	庭田
	

	6 LCPみさわ
	長濱SGM
	福士SGM
	長濱SGM
	角金
	


※庶務が同行しますので、担当は日程が決まりましたら連絡して下さい。
保管場所は法人防災委員会>2019年度法人防災委員会>2019点検スケジュール
2月は消防用設備・危険物点検です。
3 施設設備定期点検の実施状況
1月の点検実施状況は、青南病院と青陽館以外が未確認。
また、9月頃から実施報告書が提出されていない施設が多いため、実施状況の確認を行う。
4 積雪により法人敷地内で転倒や車両事故が多発している。青春で砂や融雪剤を撒いたりしているが、凍結して滑りやすくなっている箇所は特に重点的に対応するので見かけたら庶務or青春まで報告をお願いします。
　次回の委員会について
2020年3月5日（木）16時00～
青南病院2F会議室での予定です。
