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2019年度 第10回　医療機器等委員会議事録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2020年2月18日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～15：45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録： 中野　円香
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　
南病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　

外　来　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　

南山苑　機器・用具：異常なし　AEDのバッテーリーが残20％。旧式のAEDだが交換予定も無し。
　　　　　　　　　　　　　→庶務へAEDの交換について確認していく事とする。
みさわ　機器・用具：異常なし　　
※月1回の定期点検以外でも適宜点検を行い、物品の不足等が無いようにしておいてください。
※破損等の点検も適宜行い、必要時修理依頼等を行ってください。　　　　　　　　　　　　　　　

＜連絡事項＞
・基準・手順書の見直しについて。
⇒無事に終了。ご協力ありがとうございます。
・医療用具の定数確認
　・3月実施予定ですが、年度末のスケジュールを考慮し、2月に実施とします。期限：2/29(土)

7項目の定数確認とベッド状況の確認をし、更新後、委員長まで連絡をください。

・委員会→医療機器委員会→R1医療機器→医療機器・用具関連→医療用具データベース
→ベッド管理状況，医療用具管理台帳
・日常点検報告書、定期点検報告書について。
　各点検報告書について、捺印漏れや記載漏れ等を確認して、整理しておいてください。
　3月に、ピンクのファイルを回収し、来年度の点検表に刺し替え作業をします。
・臨床検査室からの連絡
　1/30、CTの定期点検を実施し異常無し。近々、無償点検の適応外となる予定。
・東病棟にある除細動器について。
現在使用していない状態であり、今後の管理については来年度の検討事項とする予定。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

※
次回委員会　3月17日（火）15：30～　2F会議室
